## 実験概要・検査項目
アクアブラスター実験機（ポリドラム型）における実験概要と検査項目
実験概要 |  | 原水をアクアブラスターで連続曝気し、水質・臭い・色の変化や泡立ちの様子を調べる。
実験開始 |  | 日付 |  | ／ |  |  |  | 時間 |  | ： |  |  | 気温 |  |  | ℃ | 水温 |  |  |  |  | ℃
実験終了 |  | 日付 |  | ／ |  |  |  | 時間 |  | ： |  |  | 気温 |  |  | ℃ | 水温 |  |  |  |  | ℃
実験場所 | [11 empty] | 実験担当者
実験対象水
実験内容 |  | 原水の投入量 | [9 empty] | Ｌ | バイオの投入 |  |  | 有： |  |  | g | ・ 無
|  | 1日の曝気時間 | [9 empty] | ｈ/日 | 連続曝気時間 | [7 empty] | ｈ
|  | 蒸発分の補給水 |  |  |  |  | 原水 ・ 水道水 ・ 補給無し | [5 empty] | 蒸発分の補給量 | [7 empty] | Ｌ/日
実験方法/準備・試運転 |  |  |  |  | ① | アクアブラスターユニットをポリドラムの底の中央に設置する。
[5 empty] | ② | 付属のスクリーン（ザル）で濾した原水をポリドラムに入れる。（80～90L，ポリドラムの約2/3）
[5 empty] | ③ | エアポンプとアクアブラスターまでの付属の配管を接続する。
[5 empty] | ④ | エアポンプのプラグを100Vコンセントに差し込む。
[5 empty] | ⑤ | 試運転を行い、配管のつなぎ目等からエアが漏れていないことを確認する。
[5 empty] | ⑥ | 20秒ほど撹拌し、原水データ分析用に採水。視覚変化確認用に小瓶にも取り置きする。
[5 empty] | ⑦ | 実験を開始する。（実験方法の詳細については別紙をご参照ください。）
[5 empty] | ⑧ | 連続曝気時間が経過したらエアポンプを停止し、処理水としてデータ分析用に採水。
小瓶にも取り置きする。
[5 empty] | ⑨ | 排水を抜き、ポリドラム本体・アクアブラスターユニットを洗浄する。
実験目的
実験目標
実験結果 |  |  | 単位 |  | ※１ | 原 水 |  |  | 12時間後 |  | ※2 | 24時間後 | ※3 | 48時間後 | 60時間後 |  |  | 72時間後 |  |  | 84時間後
必須検査項目 | ＰＨ |  | -
| ＢＯＤ |  | mg/L
| ＣＯＤ |  | mg/L
| ＳＳ |  | mg/L
| ｎ－Ｈｅｘ |  | mg/L
※1は必須で、BODカーブなどを確認するため※2、※3も分析頂くことをお勧めいたします。
任意項目 | ＭＬＳＳ |  | mg/L
| 一般細菌数 |  | 個/L
| 粘度 |  | mg/L
| Ｔ－Ｎ |  | mg/L
| Ｔ－Ｐ |  | mg/L
| Ｔ－Ｃ |  | mg/L
その他 | 泡立ち |  | -
| 色 |  | -
| 臭い |  | -

## 実験方法
アクアブラスターデモ機（ポリドラム型）による実験方法について
実験目的
|  | ● | 曝気によって発泡しないかどうかの確認
|  | ● | 視覚及び嗅覚での変化の確認
|  |  |  | 水の色 |  |  | 臭気
|  | ● | スラッジがどのように変化するのかの確認
|  |  |  | スラッジの状態 |  |  |  | スラッジの量 |  |  | 沈降速度
|  | ● | 水質の確認
|  |  |  | PH |  | SS |  |  | 粘性 | BOD |  | COD
|  |  |  | N-Hex |  | 一般細菌数
| 実験方法 |  |  |  |  | パターン①／バッチ処理実験
|  | ● | 目的
負荷量増加の無い状況下での水質変化を確認する。
|  | ● | 概要
実験機によるバッチ処理でスケール比が違えども実際の装置と整合性が取れることが判明しており、
何時間で目標数値に達するのか、それとも処理が難しいのかを判別する。
また、『発泡しない水かどうか』『生物処理可能な水かどうか』を確認することも重要である。
|  | ● | 方法
デモ機に原水80～90Lを入れ、原水を採取する前に均一化を図るため20秒ほど撹拌する。
分析専用容器に採水し、原水として分析機関に送付する。同時に小瓶にも取り置きする。
実験終了後に処理水として採水し、分析機関に送付。小瓶にも取り置きする。
|  | ※ | 注意が必要な排水
|  |  |  | ・ | 化学工場、薬品工場などCOD≧BODの排水の場合 ⇒ 窒素・リンなどを投入して栄養バランスを確保し
てください。
|  |  |  | ・ | 大豆、ゴマなどタンパク質の多く含まれた排水 ⇒ タンパク質分解酵素などと組み合せてください。
|  |  |  | ・ | ケーキ、洋菓子製造工場などの排水 ⇒ 苛性ソーダでpH7.5以上にして実験を開始してください。
|  |  |  | ・ | 発泡する可能性がある排水 ⇒ トロ箱などの上で実験を行ってください。
|  |  |  | ・ | その他、生物処理が難しいとされている排水。